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	Rev. Date
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Written
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Verified
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Approved
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order 
 FORMCHECKBOX 

	

	1
	
	  

	2
	REPERE DE L’EQUIPEMENT/EQUIPMENT IDENTIFICATION :
	     
	
	  

	3
	
	
	
	
	
	  

	4
	
	
	
	
	
	  

	4
	CONDITIONS D'INSTALLATION
INSTALLATION CONDITIONS
	  

	5
	
	  

	6
	
	  

	7
	Température ambiante:
	normale
	     
	°C
	 Maximum
	     
	°C
	Minimum
	     
	°C
	  

	8
	Ambient temperature
	normal
	
	
	Maximum
	
	
	Minimum
	
	
	  

	9
	
	  

	10
	Hygrométrie relative :
	normale
	     
	%
	Maximum
	     

	%
	
	  

	11
	Relative humidity
	normal
	
	
	Maximum
	
	
	
	  

	12
	
	  

	13
	Altitude : > 1000 m
	     
	mètres
	Intérieur 
	 FORMCHECKBOX 

	On-shore
Onshore
	 FORMCHECKBOX 

	Off-shore 
Offshore
	 FORMCHECKBOX 

	  

	14
	Altitude: > 1000 m
	
	
	Indoor
	
	
	
	
	
	  

	15
	
	  

	16
	Salle ventilée
 MACROBUTTON CheckIt (
	 FORMCHECKBOX 

	Salle climatisée
	 FORMCHECKBOX 

	Salle surpressée
	 FORMCHECKBOX 

	
	  

	17
	Ventilated room
	
	Air conditioned room
	
	Pressurized room
	
	
	  

	18
	
	  

	19
	Mise en place
	Sol béton/planéité 2 mm/1000 Concreted floor/Flatness
	 FORMCHECKBOX 

	Faux plancher False floor
	 FORMCHECKBOX 

	Châssis
	 FORMCHECKBOX 

	Caniveau
	 FORMCHECKBOX 

	  

	20
	Installed on
	
	
	
	
	Base frame
	
	Concrete trench
	
	  

	21
	
	  

	22
	
	  

	23
	
	  

	24
	
	  

	25
	
	  

	26
	
	  

	27
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA
	  

	28
	
	  

	29
	
	  

	30
	Règles de conception/Rules for conception
	  

	31
	
	  

	32
	Appareillage sous enveloppe métallique
	 FORMCHECKBOX 

	Blindé
 MACROBUTTON CheckIt (
	 FORMCHECKBOX 

	Compartimenté
Compartmented
	 FORMCHECKBOX 

	Bloc 
Cubicle
	 FORMCHECKBOX 

	  

	33
	Metal enclosed switchgear and controlgear
	
	Metal-clad
	
	
	
	
	
	  

	34
	
	  

	35
	Degré IP enveloppe
Degree of protection for enclosure
	     
	Degré IP cloisons
Degree of protection for partitions
	     
	
	  

	36
	
	
	
	
	
	  

	37
	
	  

	38
	Raccordements puissance
	Bas
Bottom
	 FORMCHECKBOX 

	Haut
Top
	 FORMCHECKBOX 

	Arrière
Rear
	 FORMCHECKBOX 

	  

	39
	Main connections
	
	
	
	
	
	
	  

	40
	
	  

	41
	Raccordements câbles auxiliaires
	Bas
Bottom 
	 FORMCHECKBOX 

	Haut 
Top
	 FORMCHECKBOX 

	Arrière
Rear
	 FORMCHECKBOX 

	  

	42
	auxiliary cables connection
	
	
	
	
	
	
	  

	43
	
	  

	44
	Extension future/Future extension
 FORMCHECKBOX 

	Gauche/Left
 FORMCHECKBOX 

	Droite/Right
 FORMCHECKBOX 

	  

	45
	
	  

	46
	Verrouillages/interlocks
	Standard/Standard      FORMCHECKBOX 

	Complémentaire/Additional
 FORMCHECKBOX 

	  

	47
	
	  

	48
	Peinture 
	Standard constructeur
Supplier’s standards
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	 FORMCHECKBOX 

	  

	49
	Painting
	
	
	Other
	
	  

	50
	
	  

	51
	Etiquettes
	Dilophane
 FORMCHECKBOX 

	Inox
	 FORMCHECKBOX 

	Fixées par vis Fixed by screw
	 FORMCHECKBOX 

	Fixées par collage
	 FORMCHECKBOX 

	Langue 
Language
	     
	
	  

	52
	Labels
	Stainless
	
	
	
	Fixed by sticking
	
	
	
	
	  

	53
	
	  

	Column left blank for revision number(

	FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 

	

	1
	
	  

	2
	Circuits principaux de puissance/Power main circuits
	  

	3
	
	  

	4
	Tension assignée d’emploi
	     
	kV
	Tension assignée d’isolement 
	     
	kV
	
	  

	5
	Rated operating voltage
	
	
	Rated insulation voltage
	
	
	
	  

	6
	
	  

	7
	Tension assignée de tenue à fréquence industrielle 50 Hz 1 min
Rated impulse withstand voltage 50 Hz 1 min
	     
	kV eff
	
	  

	8
	
	
	
	
	  

	9
	
	  

	10
	Tension assignée de tenue aux chocs 1,2/50 ms
	     
	kVc
	
	  

	11
	Rated impulse withstand voltage  1,2/50 ms
	
	
	
	  

	12
	
	  

	13
	Fréquence assignée
Rated frequency
	     

	Hz +/-
	     
	%
	
	  

	14
	
	
	
	
	
	
	  

	15
	
	  

	16
	Courant assigné In
Rated normal current
	     
	A
	
	Valeur de crête de courant admissible assigné
Rated peak withstand current
	     
	kA
	
	  

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	18
	
	  

	19
	Courant de courte durée admissible assigné
	I th
	      kA
	kA
	
	     
	sec
	
	  

	20
	Rated short-time withstand current
	
	
	
	
	
	
	
	  

	21
	
	  

	22
	% de composante courant continu
	     
	%
	
	  

	23
	% of DC component
	
	
	
	  

	24
	
	  

	25
	Circuit de contrôle et de signalisation/Control and signalling circuits
	  

	26
	


	  

	27
	Tension de signalisation
	V +
	     
	-
	     
	%
	
	AC
	 FORMCHECKBOX 

	DC
	 FORMCHECKBOX 

	  

	28
	Signalling voltage
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	29
	
	  

	30
	Tension de contrôle
	V +
-
%
	     
	
	     
	%
	
	AC
	 FORMCHECKBOX 

	DC
	 FORMCHECKBOX 

	  

	31
	Control voltage
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	32
	
	  

	33
	Taux d’ondulation
	     
	%
	
	
	
	  

	34
	Rate of ripple
	
	
	
	
	
	  

	35
	
	  

	36
	Tension assignée de tenue à frequence industrielle 50 Hz 1 min
	     
	kV eff
	
	
	  

	37
	Rated impulse withsand voltage 50Hz 1 min
	
	
	
	
	  

	38
	
	  

	39
	Régime de neutre/earthing system
	  

	40
	
	  

	41
	Limitation du courant homopolaire :
	Résistance
	 FORMCHECKBOX 

	Générateur homopolaire
	 FORMCHECKBOX 

	  

	42
	Zero sequence current limitation
	Resistance
	
	Earthing transformer
	
	  

	43
	
	  

	44
	Courant
	Maxi
	     
	A
	
Mini
	     
	A
	
	  

	45
	Current
	Maxi
	
	
	
Mini
	
	
	
	  

	46
	
	  

	47
	Jeu de barres principal/Main busbars
	  

	48
	
	  

	49
	
	  

	50
	Type 
	Simple
	 FORMCHECKBOX 

	Double
Double
	 FORMCHECKBOX 

	Isolé
Completly insulated
	 FORMCHECKBOX 

	  

	51
	Type
	Single
	
	
	
	
	
	  

	52
	
	  

	53
	Courant assigné
	     
	A
	
	
	
	  

	54
	Rated current
	
	
	
	
	
	  

	55
	
	
	
	
	
	  

	56
	
	  

	57
	
	  

	Column left blank for revision number (

	FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 

	

	1
	
	  

	2
	Caractéristiques des disjoncteurs/Circuit breaker characteristics
	  

	3
	
	  

	4
	Pouvoir de coupure
	     
	kA eff
	
	Pouvoir de fermeture
	     
	kAc
	
	  

	5
	Breaking capacity
	
	
	
	Making capacity
	
	
	
	  

	6
	
	  

	7
	Dispositif de coupure
	
	Vide
	 FORMCHECKBOX 

	SF6
	 FORMCHECKBOX 

	
	Autre
	 FORMCHECKBOX 

	  

	8
	Type of breaking device
	
	Vaccum
	
	SF6
	
	
	Other
	
	  

	9
	
	  

	10
	Type de montage
	Débrochable
	 FORMCHECKBOX 

	Fixe
	 FORMCHECKBOX 

	Déconnectable
	 FORMCHECKBOX 

	
	  

	11
	Type of mounting
	Withdrawable
	
	Fixed
	
	Disconnectable
	
	
	  

	12
	
	  

	13
	Organe de manoeuvre
	Réarmement manuel
	 FORMCHECKBOX 

	Réarmement électrique
	 FORMCHECKBOX 

	
	  

	14
	Operating mechanism
	Manually charged
	
	Electrically charged
	
	
	  

	15
	
	  

	16
	Cycles de manœuvre
	0 - 3 min CO - 3 min CO
	 FORMCHECKBOX 

	0 - 0,3 sec CO - 3 min CO
	 FORMCHECKBOX 

	CO - 15 s - CO
	 FORMCHECKBOX 

	
	  

	17
	Operating cycles
	
	
	
	
	
	
	
	  

	18
	
	  

	19
	Alimentation commandes
	Déclenchement/Enclenchement
	     
	V
	AC
	 FORMCHECKBOX 

	DC
	 FORMCHECKBOX 

	
	  

	20
	Control supply
	Tripping/closing
	
	
	
	
	
	
	
	  

	21
	
	  

	22
	

Moteur réarmement
	     
	V
	AC
	 FORMCHECKBOX 

	DC
	 FORMCHECKBOX 

	
	  

	23
	

Charging motor
	
	
	
	
	
	
	
	  

	24
	
	  

	25
	Déclencheur à émission de tension
	 FORMCHECKBOX 

	Déclencheur à manque de tension
	 FORMCHECKBOX 

	Contact alarme pression basse
	 FORMCHECKBOX 

	  

	26
	Shunt release
	
	Under-voltage release
	
	Low gas pressure alarm switch
	
	  

	27
	
	  

	28
	Contacts auxiliaires position disjoncteur
	N/O
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre
	     
	N/C
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre
	     
	  

	29
	Breaker position auxiliary contacts
	
	
	Number
	
	
	
	Number
	
	  

	30
	
	  

	31
	Caractéristiques des contacteurs/Contactor characteristics
	  

	32
	
	  

	33
	Pouvoir de coupure
	     
	kA eff
	
	Pouvoir de fermeture
	     
	kAc
	
	  

	34
	Breaking capacity
	
	
	
	Making capacity
	
	
	
	  

	35
	
	  

	36
	Dispositif de coupure
	
	Vide
	 FORMCHECKBOX 

	SF6
	 FORMCHECKBOX 

	
	Autre
	 FORMCHECKBOX 

	  

	37
	Type of breaking device
	
	Vaccum
	
	SF6
	
	
	Other
	
	  

	38
	
	  

	39
	Type de montage
	Débrochable
	 FORMCHECKBOX 

	Fixe
	 FORMCHECKBOX 

	Déconnectable
	 FORMCHECKBOX 

	  

	40
	Type of mounting
	Withdrawable
	
	Fixed
	
	Disconnectable
	
	  

	41
	
	  

	42
	Contacteur à maintien magnétique
	 FORMCHECKBOX 

	Contacteur à accrochage mécanique
	 FORMCHECKBOX 

	
	  

	43
	Magnetic latch-in contactor
	
	Mechanical latch-in contactor
	
	
	  

	44
	
	  

	45
	Alimentation commandes
	Déclenchement/enclenchement
	     
	V
	AC
	 FORMCHECKBOX 

	DC
	 FORMCHECKBOX 

	  

	46
	Control supplies
	Tripping/closing
	
	
	
	
	
	
	  

	47
	
	  

	48
	Déclencheur à émission de tension 
	 FORMCHECKBOX 

	Déclencheur à manque de tension
	 FORMCHECKBOX 

	Contact alarme pression basse
	 FORMCHECKBOX 

	  

	49
	Shunt release
	
	Under-voltage release
	
	Low gas pressure alarm contact
	
	  

	50
	
	  

	51
	Contacts auxiliaires position contacteur
	N/O
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre
	     
	N/C
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre
	     
	  

	52
	Contactor  position auxiliary contacts
	
	
	Number
	
	
	
	Number
	
	  

	53
	
	  

	Column left blank for revision number (

	FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 

	

	1
	Equipements cellules/Cubicle equipment
	  

	2
	
	  

	3
	Arrivée générateur/Generator incoming
	Repere/
Mark
	     
	     
	     
	     
	     

	4
	Equipements principaux / Main equipment
	Calibre/Rating
	  

	5
	Disjoncteur/Circuit breaker
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	6
	Contacteur fusibles/Fused contactor
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	7
	Interrupteur/Switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	8
	Interrupteur fusibles/Fused switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	9
	Sectionneur/Isolating switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	10
	Motorisation/Motorization
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	11
	Transformateur d’intensité/Current transformer
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	12
	Transformeur de tension/Voltage transformer
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	13
	Tore homopolaire/Core balance CT
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	14
	Relais de protection/Protective relays
	
	
	
	
	
	  

	15
	Maxi I instantané/Instantaneous overcurrent (50)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	16
	Max I à temps constant/Independent time overcurrent (51)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	17
	Max I à temps dépendant/Inverse time overcurrent (51)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	18
	Surcharge thermique/Thermal overload (49)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	19
	Max I homopolaire/Earth fault (50N 51N)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	20
	Max I homopolaire directionnel/Directional earth fault  (67N)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	21
	Differentielle longitudinale/Longitudinal differential (87)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	22
	Masse cuve/Tank earth protection (50 51)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	23
	Max I inverse/reverse phase (46)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	24
	Max U/Over voltage (59)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	25
	Mini U/Under voltage (27)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	26
	Retour de puissance/Directional power (32)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	27
	Max frequence/Over frequency (81)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	28
	Mini fréquence/Under frequency (81)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	29
	Perte excitation/Field failure  (40)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	30
	
	  

	31
	
	  

	32
	
	  

	33
	
	  

	34
	
	  

	35
	
	  

	36
	Mesures/Measurement
	
	
	
	
	
	  

	37
	Amperemetre/Ammeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	38
	Voltmetre/Voltmeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	39
	Wattmetre/Wattmeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	40
	Varmetre/Varmeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	41
	Fréquencemetre/Frequency meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	42
	Facteur de puissance/Power factor meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	43
	Compteur energie active/Watthour meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	44
	Compteur energie reactive/Varhour meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	45
	
	
	
	
	
	
	  

	46
	
	
	
	
	
	
	  

	47
	
	
	
	
	
	
	  

	48
	Auxiliaires/Auxiliaries
	
	
	
	
	
	  

	49
	Resistance de rechauffage/Anti-condensation heaters
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	50
	Interface de communication/Communication interface
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	51
	
	
	
	
	
	
	  

	52
	
	
	
	
	
	
	  

	53
	
	
	
	
	
	
	  

	Column left blank for revision number (
FABRICANT/SUPPLIER’S REFERE

	FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 

	

	1
	Equipement cellules/Cubicle equipment
	  

	2
	
	  

	3
	Arrivée câble/Incoming cable
	Repere/
Mark
	     
	     
	     
	     
	     

	4
	Equipement principaux / Main equipment
	Calibre/Rating
	  

	5
	Disjoncteur/Circuit breaker
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	6
	Contacteur fusibles/Fused contactor
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	7
	Interrupteur/Switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	8
	Interrupteur fusibles/Fused switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	9
	Sectionneur/Isolating switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	10
	Motorisation/Motorization
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	11
	Transformateur d’intensité/Current transformer
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	12
	Transformateur de tension/Voltage transfomer
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	13
	Tore homopolaire/Core balance CT
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	14
	Relais de protection/Protective relays
	
	
	
	
	
	  

	15
	Maxi I instantané/Instantaneous overcurrent (50)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	16
	Max I à temps constant/Independent time overcurrent (51)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	17
	Max I à temps dépendant/Inverse time overcurrent (51)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	18
	Surcharge thermique/Thermal overload (49)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	19
	Max I homopolaire/Earth fault (50N 51N)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	20
	Max I homopolaire directionnel/Directional earth fault (67N)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	21
	
	
	
	
	
	
	  

	22
	Mesures/Measurement
	
	
	
	
	
	  

	23
	Amperemetre/Ammeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	24
	Voltmetre/Voltmeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	25
	Wattmetre/Wattmeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	26
	Varmetre/Varmeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	27
	Fréquencemetre/Frequency meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	28
	Facteur de puissance/Power factor meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	29
	Compteur energie active/Watthour meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	30
	Compteur energie reactive/Varhour meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	31
	
	
	
	
	
	
	  

	32
	Auxiliaires/Auxiliary
	
	
	
	
	
	  

	33
	Résistance de rechauffage/Anti-condensation heaters
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	34
	Interface de communication/Communication interface
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	35
	
	  

	36
	
	  

	37
	
	  

	38
	
	  

	39
	
	  

	40
	
	  

	41
	
	  

	42
	
	  

	43
	
	  

	44
	
	  

	45
	
	  

	46
	
	  

	47
	
	  

	48
	
	  

	49
	
	  

	50
	
	  

	51
	
	  

	52
	
	  

	53
	
	  

	54
	
	  

	Column left blank for revision number (

	FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 

	

	1
	Equipements cellules/Cubicle equipment
	  

	2
	
	  

	3
	Départ cable/Cable feeder
	Repere/
Mark
	     
	     
	     
	     
	     

	4
	Equipements principaux/Main equipment
	Calibre/Rating
	  

	5
	Disjoncteur/Circuit breaker
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	6
	Contacteur fusibles/Fused contactor
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	7
	Interrupteur/Switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	8
	Interrupteur fusibles/Fused switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	9
	Sectionneur/ISolating switch
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	4
	Equipements principaux/Main equipment
	Calibre/Rating
	  

	5
	Disjoncteur/Circuit breaker
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	6
	Contacteur fusibles/Fused contactor
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	7
	Interrupteur/Switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	8
	Interrupteur fusibles/Fused switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	9
	Sectionneur/Isolating switch
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	10
	Motorisation/Motorization
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	11
	Transformateur d’intensité/Current transformer
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	12
	Transformateur de tension/Voltage transfomer
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	13
	Tore homopolaire/Core balance CT
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	14
	
	
	
	
	
	
	  

	15
	Relais de protection/Protection relays
	
	
	
	
	
	  

	16
	max U/Over voltage (59)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	17
	mini U/Under voltage (27)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	18
	Retour de puissance/Directional power (32)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	19
	Max fréquence/Over frequency (81)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	20
	Mini fréquence/Under frequency (81)
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	21
	
	
	
	
	
	
	  

	22
	Mesures/Measurement
	
	
	
	
	
	  

	23
	Ampèremètre/Ammeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	24
	Voltmètre/Voltmeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	25
	Wattmètre/Wattmeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	26
	Varmètre/Varmeter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	27
	Fréquencemètre/Frequency meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	28
	Facteur de puissance/Power factor meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	29
	Compteur énergie active/Watthour meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	30
	Compteur énergie reactive/Varhour meter
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	31
	
	
	
	
	
	
	  

	32
	Auxiliaires/Auxiliary
	
	
	
	
	
	  

	33
	Résistance de réchauffage/Anti-condensation heaters
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	34
	Interface de communication/Communication interface
	     
	     
	     
	     
	     
	  

	35
	
	  

	36
	
	  

	37
	
	  

	38
	
	  

	39
	
	  

	40
	
	  

	41
	
	  

	42
	
	  

	43
	
	  

	44
	
	  

	45
	
	  

	46
	
	  

	47
	
	  

	48
	
	  

	49
	
	  

	50
	
	  

	51
	
	  

	52
	
	  

	53
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	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 

	

	1
	
	  

	2
	ESSAIS
TESTS
	  

	3
	
	  

	4
	Vérification du câblage/Checking for wiring
	 FORMCHECKBOX 

	  

	5
	
	
	  

	6
	Essai de fonctionnement électrique/Electrical functional test
	 FORMCHECKBOX 

	  

	7
	
	
	  

	8
	Essai de tension à la fréquence industrielle du circuit principal
	 FORMCHECKBOX 

	  

	9
	Power-frequency voltage test on the main circuit
	
	  

	10
	
	
	  

	11
	Essai diélectrique des circuits auxiliaires et de commandes 
	 FORMCHECKBOX 

	  

	12
	Dielectric test on auxiliary and control circuits
	
	  

	13
	
	
	  

	14
	Vérification du fonctionnement mécanique/mechanical functional tests
	 FORMCHECKBOX 

	  

	15
	
	
	  

	16
	Vérification de la résistance d’isolement/insulation resistance test
	 FORMCHECKBOX 

	  

	17
	
	
	  

	18
	Vérification des mesures de protection contre les contacts directs et indirects
	 FORMCHECKBOX 

	  

	19
	Checking of protective measures against direct and indirect contacts
	
	  

	20
	
	
	  

	21
	Vérification de la continuité électrique des circuits de protection
	 FORMCHECKBOX 

	  

	22
	Checking for the electrical continuity of the protective circuits
	
	  

	23
	
	
	  

	24
	Vérification de l’interface avec l’ECS
	 FORMCHECKBOX 

	  

	25
	Checking for validation of the interface with the ECS
	
	  

	26
	
	
	  

	27
	Participation aux tests en usine de l’ECS
	 FORMCHECKBOX 

	  

	28
	Participation to the FAT of the ECS
	
	  

	29
	
	
	  

	30
	CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
SPECIFICATIONS TO BE SUPPLIED BY THE SUPPLIER
	  

	31
	
	  

	32
	
	  

	33
	Dimensions cellule
	L/W= 
	     
	
	P/D= 
	     
	
	H/H= 
	     
	masse (kg)
	     
	
	  

	34
	Cubicle dimensions
	
	
	
	
	
	
	
	
	weight
	
	
	  

	35
	
	
	  

	36
	
Désignation du type
	  

	37
	Type designation
	  

	38
	
	  

	39
	Jeu de barres principal : section et nature
	Jeu de barres distribution : section et nature
	  

	40
	Main busbars: section and type
	Distribution busbars : section and type
	  

	41
	
	  

	42
	Listes des fournisseurs disjoncteur contacteur fusibles relais, appareils de mesure, etc.

Vendors list: circuit breaker, contactor, fuses, relays meters, etc.
	  

	43
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