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	2
	Repère de l’équipement/Equipement tag:
	     
	

	3
	CONDITIONS D’INSTALLATION
INSTALLATION CONDITIONS

	4
	

	5
	
	
	

	6
	Pays
	     
	

	7
	Country
	
	

	8
	

	9
	Location
	Terrestre
	 FORMCHECKBOX 

	Off shore
	 FORMCHECKBOX 

	

	10
	Installation
	On shore
	
	Off shore
	
	

	11
	

	12
	Température de l’air :
	Moyenne
	     
	°C
	Maximum 
	     
	
	Minimum
	     
	°C

	13
	Air temperature
	Average
	
	
	Maximum
	
	
	Minimum
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	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA
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	18
	Tension spécifiée Uo/U
	      /       kV
	Tension de service
	      kV
	

	19
	Rated voltage Uo/U
	
	Operating voltage
	
	

	20
	

	21
	Fréquence 
	      Hz
	Icc maximum
	      kA
	Temps d’élimination
Clearing time
	      S
	

	22
	Frequency 
	
	Maximum over current
	
	
	
	

	23
	

	24
	I homopolaire maximum
	      A
	Temps d’élimination
Clearing time
	      S
	

	25
	Maximum homopolar current
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	Type
	Champ radial
	 FORMCHECKBOX 

	A ceinture
	 FORMCHECKBOX 


	28
	Type
	Radial field
	
	Non radial field
	

	29
	

	30
	Ames
	Cuivre
	 FORMCHECKBOX 

	Aluminium
	 FORMCHECKBOX 

	Section
	      mm2
	Classe
	
	

	31
	Conductor
	Copper
	
	Aluminium
	
	Cross section
	
	
	
	

	32
	

	33
	Flexible
	 FORMCHECKBOX 

	Massive
	 FORMCHECKBOX 

	Cablée
	 FORMCHECKBOX 

	Ronde
	 FORMCHECKBOX 

	Sectorale
	 FORMCHECKBOX 


	34
	Flexible
	
	Solid
	
	Stranded
	
	Round
	
	Sector shaped
	

	35
	

	36
	Ecran interne
	Semi conducteur
	Extrudé
	 FORMCHECKBOX 

	Ruban
	 FORMCHECKBOX 


	37
	Conductor screen
	Conductive layer
	Extruded
	
	Tape
	

	38
	

	39
	Isolation
	XLPE
	 FORMCHECKBOX 

	EPR
	 FORMCHECKBOX 

	TPR 
	 FORMCHECKBOX 

	AUTRES
	 FORMCHECKBOX 


	40
	Insulation
	XLPE
	
	EPR
	
	TPR
	
	OTHER
	

	43
	

	44
	Ecran externe
	Semi conducteur :
	Extrudé
	 FORMCHECKBOX 

	Ruban
	 FORMCHECKBOX 


	45
	Insulation screen
	Conductive layer
	Extruded
	
	Tape
	

	46
	

	47
	Ecran métallique
	Ruban de cuivre
	 FORMCHECKBOX 

	Epaisseur
	      mm
	

	48
	Metallic screen
	Annealed copper wires
	
	Thickness
	
	

	49
	

	50
	Bourrage
	Extrudé
	 FORMCHECKBOX 

	Fillins
	 FORMCHECKBOX 


	51
	Filler
	Extruded
	
	Plastics yarn
	

	52
	

	53
	Gaine intérieure
	PE
	 FORMCHECKBOX 

	PCV
	 FORMCHECKBOX 

	Plomb
	 FORMCHECKBOX 


	54
	Inner sheath
	PE
	
	PCV
	
	Lead sheath
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	 FORMCHECKBOX 
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	 FORMCHECKBOX 


	1
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	Armure
	Feuillard d’acier
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	3
	Armour
	Steel tapes
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	Gaine extérieure
	Extrudée
	 FORMCHECKBOX 

	PE
	 FORMCHECKBOX 

	PVC
	 FORMCHECKBOX 

	

	6
	External sheath
	Extruded
	
	PE
	
	PVC
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	8
	
	Résistant aux hydrocarbures
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	Aromatiques
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	Aliphatiques
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	Hydrocarbons resistant
	
	Aromatics
	
	Aaliphatics
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	12
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	14
	Comportement au feu :
	Non propagateur de la flamme
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	Résistant au feu
	 FORMCHECKBOX 


	15
	Fire performances:
	Flame retardant
	
	
	
	Fire resistant
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	Marquage métrique
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	Nature
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	Meter marking
	
	
	Nature
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FACTORY ACCEPTANCE TESTS

	21
	

	22
	Mesure de la résistance électrique des conducteurs et des écrans à 20°C
	 FORMCHECKBOX 

	

	23
	Measurement of the electrical resistance of conductors and screens at 20°C
	
	

	24
	

	25
	Essai de tension pendant 5 min
	 FORMCHECKBOX 

	
	Mesure de la résistance d’isolement
	 FORMCHECKBOX 

	

	26
	Voltage test for 5 min
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	27
	

	28
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	29
	Echometric measurement with determination of velocity of propagation
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	      kg/m
	
	
	
	

	53
	Lineic weight
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	Dans l’air
	     
	
	Dans le sol 
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	In air
	
	
	In soil 
	
	

	57
	

	ORIGINE DU DOCUMENT/ORIGINATOR
Société/Company:      
	FABRICANT/VENDOR
Société/Company:      

	No. d’affaire/Job number      
	No. d’affaire/Job number      


This document is the property of Total. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the Company.

This document is the property of Total. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the Company.


Page 2/2

[image: image2.png]_1118216292.doc
2/1



[image: image1.png]





Image dans CR-specimenrev1.doc

Image dans CR-specimenrev1.doc




