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Country
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	1
	     
	2
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8
	Longueur de la liaison
Cable length
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	9
10
	Profondeur d’eau 
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	1
	     
	m
	2
	     
	m

	11
12
	Profondeur d’eau maxi.
 maximum water depth
	     
	m
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14
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	1
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	m
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	1
	Statique / Static
	|_|
	2
	Statique / Static
	|_|

	
	
	
	Dynamique/Dynamic
	|_|
	
	Dynamique / Dynamic
	|_|
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	Min
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	26
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	K.m/W
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	30
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	Notes

	32
33
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Supply Voltage
	     
	kV
	     

	3435
	Plage de tension
Voltage variation
	     
	%
	     

	36
37
	Fréquence
Frequency
	     
	Hz
	     

	38
39
	Icc  triphasé maximum
Maximum Short circuit
	     
	kA
	Temps d’élimination Clearing time
	     s

	40
41
	Court-circuit phase/Terre
Earth fault current
	     
	A
	Temps d’élimination Clearing time
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	1
2
	III – COMPOSITION DU CÂBLE
CABLE DESCRIPTION

	3
4
	PHASES
POWER CORES
	Requis / Required
	
	Offre / Proposal

	5
6
	Nature des conducteurs Core 
	Cu
	
	     

	7
8
	Section
Cross section
	Class 2
	
	mm²
	IEC60228
	     
	mm²

	9
10
	Diamètre  sur âme
Core Diameter
	     
	IEC60228
	     
	mm

	11
12
	Etanchéité longitudinale
Water tightness
	Oui / Yes
Non / No
	|_|
	
	     

	
	
	
	|_|
	
	

	13
14
	Ecran sur âme
Core  screen
	Semi conducteur extrudé
Extruded semi conductIng
	IEC 60502
	     

	15
16
	Epaisseur écran de l’âme
Core screen thickness
	     
	IEC 60502
	     
	mm

	17
18
	Isolant
Insulation
	     
	
	     

	19
20
	Epaisseur de l’isolant
Insulation thickness
	     
	IEC 60502
	     
	mm

	21
22
	Ecran sur Isolant
Insulation  screen
	Semi conducteur extrudé
Extruded Semi conductive
	IEC 60502
	     

	23
24
	 Ecrans & Isolant
Screens & insulation
	Extrusion tri-couches
Three-layer extrusion
	
	     

	25
26
	Ecran métallique
Metallic screen
	Ruban cuivre
Copper tape
	IEC 60502
	     
	mm

	27
28
	
	Matelas semi conducteur
Semi conductive bedding
	IEC 60502
	     
	mm

	29
30
	Section écran métallique
Metallic screen cross sect.
	     
	     
	     
	mm²

	31
32
	Diamètre sur écran
Diameter over screen
	     
	     
	     
	mm

	33
34
	Nature du Bourrage
Type of fillers
	     
	     
	     

	35
36
	Gaine d’assemblage
Internal sheath
	PE Extrudé
Extruded PE
	     
	     
	mm

	37
38
	Diam.  gaine d’assemblage
Diam over internal sheath
	     
	     
	     
	mm

	39
40
	Protection anti tarets
Teredos protection
	Oui / Yes
Non / No
	|_|
	
	     
	mm

	
	
	
	|_|
	
	
	

	43
44
	Gaine d’étanchéité
Water barrier 
	Oui / Yes
Non / No
	|_|
	
	     
	mm

	
	
	
	|_|
	
	
	

	45
46
	Diam. sur gaine étanchéité.
Diam. over water barrier
	     
	
	
	     
	mm

	1
2
	III – COMPOSITION DU CÂBLE Suite
CABLE DESCRIPTION Cont’

	3
4
	
	Offre / Proposal

	5
6
	ARMURE METALLIQUE METALLIC ARMOUR
	     

	7
8
	Matelas sous armure :
Armour bedding :
	     
	Epaisseur Thickness
	     
	mm

	9
10
	Diamètre sous armure :
Diameter under armour 
	     
	mm
	     

	11
12
	Fils ronds acier galvanisé
 Galvanized round steel wires
	|_|
	Fils plats acier galvanisé
 Galvanized flat steel wires
	|_|

	13
14
	Simple/1 layer
	|_|
	Nombre Quantity
	
	Diamètre  ou taille des fils 

Wire  diameter or size
	
	
	mm

	15
16
17
18
19
20
	Double/2 layers
	|_|
	Nombre Quantity
	1
	     
	
	1
	     
	

	
	
	
	
	2
	     
	
	2
	     
	

	
	Triple/3 layers
	|_|
	Nombre Quantity
	1
	     
	
	1
	     
	

	
	
	
	
	2
	     
	
	2
	     
	

	
	
	
	
	3
	     
	
	3
	     
	

	21
22
	Diamètre sur armure
Diameter over armour
	     
	mm
	     

	23
24
25
	Gaine extérieure
Outer sheath
	Extrudée
Extruded
	|_|
	PE     |_|
	PVC     |_|
	Polypropy-lene yarn
+ Bitumen               
	|_|

	26
27
	Diamètre extérieur
Overall diameter
	     
	mm
	     

	28
20
	Marquage métrique
Length marking
	     

	30
31
	Poids dans l’air
Weight in air
	     
	Kg/m
	     

	32
33
	Poids dans l’eau
Weight in water
	     
	Kg/m
	     

	34
35
	Rayon de courbure Mini
Minimum bending radii
	Stocké :
Stored :
	     
	m
	En cours de pose
During laying :
	     
	m

	36
37
	
	Posé installed
	     
	m
	     
	

	38
39
	Effort de traction maxi.
Maximum tensile force
	     
	daN
	     

	40
41
	     
	     
	     

	42
43
	     
	     
	     



	1
2
	IV – FIBRE OPTIQUE
OPTICAL FIBRE

	3
4
	
	Requis/required
	Reference  Doc
	Offre / Proposal

	5
6
	Nombre de fibres
Number of cores
	     
	     
	     

	7
8
	Type
	Monomode
	ITU-T G652
	     

	9
10
	Attenuation @ 1310nm
	0.4
	dB/km
	
	     
	dB/km

	11
12
	Attenuation@ 1500nm
	0.25
	dB/km
	
	     
	dB/km

	13
14
	PHYSICAL DATA
	Offre / Proposal

	15
16
	Caractéristiques des fibres
Cores characteristics
	Diamètre
Diameter
	     
	µm

	17
18
	
	Revêtements
Cladding
	     
	µm

	19
20
	Description  du faisceau Description of assembly
	Tube
Tubing
	     

	21
22
	
	Etanchéité
Water tightness
	     

	23
34
	
	Protection mécanique
Mechanical protection
	     

	25
26
	
	     
	     

	27
28
	
	     
	     

	29
30
	
	     
	     

	31
32
	Informations complémentaires
 Complementary information

	33
34
	
	     

	35
36
	
	     

	37
38
	
	     

	39
40
	
	     

	41
42
	
	     

	43
44
	
	     




	1
2
	V – CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA

	3
4
	
	Offre / Proposal

	5
6
	Résistance linéique de l’âme
Positive sequence linear resistance
	R=

	     
	Ω/km @20°C
	     

	7
8
	Résistance linéique Homopolaire
Negative sequence linear resistance
	R0=

	     
	Ω/km @20°C
	     

	9
10
	Inductance linéïque 
Positive sequence linar impedance
	L=

	     
	mH/km
	     

	11
12
	Réactance linéïque homopolaire
Positive sequence linar reactance 
	X=
	     
	Ω/km
	     

	13
14
	Réactance linéïque homopolaire
Zero sequence linar reactance 
	X0=

	     
	Ω/km
	     

	15
16
	Capacité linéique  âme / écran
Capacitance core / screen
	C=

	     
	μF/km
	     

	17
18
	Susceptance linéïque
Positive sequence susceptance
	Y=

	     
	S/km
	     

	19
20
	Susceptance homopolaire
Negative sequence susceptance
	Y0=
	     
	S/km
	     

	21
22
	Intensité admissible en régime permanent
Permissible current rating for continuous operation

	23
34
	Dans l’air
In air 
	     
	A @  θ°c 
	     

	25
26
	Dans l’air au soleil
In air, exposed to sun shine
	     
	A 
	     

	27
28
	Dans l’eau
In water
	     
	A @  θ°c 
	     
	

	29
30
	Dans I-Tube vertical
In Vertical I-Tube
	     
	A @  θ°c 
	     

	31
32
	Dans I-Tube vertical au soleil
In Vertical ITube exposed to sunshine
	     
	A 
	     

	33
34
	Ensouillé
Embedded in sea bed
	     
	A  @  θ°c 
	     
	TRe=
	     

	35
36
	Enterré
Burried in trench
	     
	A  @  θ°c 
	     
	TRb=
	     

	37
38
	Intensité admissible en court-circuit
Permissible current rating in case of short circuits

	39
40
	Dans l’âme à partir de l’état chaud kA
In core from hot state kA
	0.2s
	     
	0,5s
	     
	1s
	     

	41
42
	Dans un écran à partir de l’état chaud
In one screen from hot state
	0.2s
	     
	0,5s
	     
	1s
	     

	1
2
	V – ACCESSOIRES / ACCESSORIES

	3
4
	
	Requis
required
	Offre / Proposal

	5
6
	
	
	Quantité
Quantity
	Référence des documents fournis
Reference of documents provided

	7
8
	Boîtes d’ancrages 
Anchoring boxes
	|_|
	     
	     

	9
10
	Jonction aérienne
Aerial cable joint
	|_|
	     
	     

	11
12
	Kit de réparation sous marin
Subsea Repair kit
	|_|
	     
	     

	13
14
	 Chaussettes de tirage
Chinese pulling fingers
	|_|
	     
	     

	15
16
	Capuchon d’extrémité 
Heat shrink end cap
	|_|
	     
	     

	17
18
	Kits de raccordement
Cable terminations kits
	|_|
	     
	     

	19
20
	Centreurs
Centralisers
	|_|
	     
	     

	21
22
	VI – CONNEXIONS / CONNECTIONS

	23
34
	
	Requis
Required
	Offre / Proposal

	25
26
	Cable aérien unipolaire
Aerial single core cable
	|_|
	Type
	     
	     

	27
28
	Raccordement à l’Exrémité 1
Connection End 1
	|_|
	Joint 
Transition joint
	|_|
	     

	29
30
	
	
	Boîte à bornes
Termination Box
	|_|
	     

	33
34
	Exrémité 2
End 2
	|_|
	Joint 
Transition joint
	|_|
	     

	35
36
	
	
	Boîte à bornes
Termination Box
	|_|
	     

	37
38
	     

	39
40
	     

	41
42
	     

	43
44
	     

	1
2
	VII-A – TESTS / TESTING  - Um  3.6 kV

	3
4
	Essais de type 
type tests

	5
6
	Tests requis
Required tests
	Reference 
 Doc
	Certificats fourni
Certificates provided

	7
8
	Résistance d’isolement à température ambiante
Insulation resistance at ambient temperature
	IEC 60502-1.17.1
	|_|
	     

	9
10
	Résistance d’isolement à température max de l’âme
Insulation resistance at maximum core temperature
	IEC 60502-1.17.2
	|_|
	     

	11
12
	Essais de tension pendant 4h
Voltage test for 4 h
	IEC 60502-1.17.3
	|_|
	     

	13
14
	Essai aux ondes de choc
Impulse test
	IEC 60502-1.17.4
	|_|
	     

	15
16
	Essais de type non électrique 
 Non Electrical type tests
	IEC 60502-1.18 Table 14
	|_|
	     

	17
18
	Essais de réception usine : Essais sur prélèvements
Factory Acceptance Tests : Sample tests

	19
20
	Tests requis
Required tests
	Reference 
 Doc
	Offre
Proposal

	21
22
	Examen de l’âme
Core examination
	IEC 60502-1.16.4
	|_|
	     

	23
34
	Vérifications dimensionnelles
Check of dimensions
	IEC 60502-1. 16.5 to 16.8
	|_|
	     

	25
26
	Essai d’allongement à chaud des enveloppes isolantes
Hot set Test
	IEC 60502-1.16.4
	|_|
	     

	27
28
	
	
	
	

	29
30
	Essais de réception usine : Essais individuels
Factory Acceptance Tests : Routine tests

	31
32
	Tests requis
Required tests
	Reference 
 Doc
	Offre
Proposal

	33
34
	Résistance électrique des âmes
Core resistance
	IEC 60502-1.15.2
	|_|
	     

	35
36
	Essai de tension
Voltage test
	IEC 60502-1.15.2 Table 11
	|_|
	     

	37
38
	Résistance d’isolement âmes/ écrans & écrans/armure
Insulation resistance core/screen & screen/armour
	
	|_|
	     

	39
40
	Reflectométrie
Time Domaine reflectometry test
	
	|_|
	     

	41
42
	     
	     
	     
	     

	43
44
	     
	     
	     
	     

	1
2
	VII-B – TESTS / TESTING - 3.6 kV < Um  36 kV

	3
4
	Essais de type 
type tests

	5
6
	Tests requis
Required tests
	Reference 
 Doc
	Certificats fourni
Certificates provided

	7
8
	Essai d’enroulement et décharges partielles
Bending Test and partial discharge
	IEC 60502-2.
18.1.3 /18.1.4
	|_|
	     

	9
10
	Mesure Tanδ (si tension assignee ≥ 6-10(12)kV)
Tanδ measurement  (for Rated Voltage ≥ 6-10(12)kV)
	IEC 60502-2.
18.1.2 /18.1.5
	|_|
	     

	11
12
	Essai de cycles de chauffage
Heating cycle tests
	IEC 60502-2.
18.1.6
	|_|
	     

	13
14
	Essai aux ondes de choc
Impulse test
	IEC 60502-2. 18.1.7
	|_|
	     

	15
16
	Essais de tension pendant 4h
Voltage test for 4 h
	IEC 60502-2.
18.1.8
	|_|
	     

	17
18
	Résistivité des écrans semi conducteurs
Resistivity of semi-conducting screens
	IEC 60502-2.
18.1.9
	|_|
	     

	19
20
	Essais de type non électrique 
 Non Electrical type tests
	IEC 60502-2.19 Table 16
	|_|
	     

	21
22
	Essais de réception usine : Essais sur prélèvements
Factory Acceptance Tests : Sample tests

	23
34
	Tests requis
Required tests
	Reference 
 Doc
	Offre
Proposal

	25
26
	Examen de l’âme
Core examination
	IEC 60502-2.17.4
	|_|
	     

	27
28
	Vérifications dimensionnelles
Check of dimensions
	IEC 60502-2. 17.5 to 17.8
	|_|
	     

	29
30
	Essais de tension pendant 4h
Voltage test for 4 h
	IEC 60502-2. 17.9
	|_|
	     

	31
32
	Essai d’allongement à chaud des enveloppes isolantes
Hot set Test
	IEC 60502-2.17.10
	|_|
	     

	33
34
	Essais de réception usine : Essais individuels
Factory Acceptance Tests : Routine tests

	35
36
	Résistance électrique des âmes
Core resistance
	IEC 60502-2.16.2
	|_|
	     

	37
38
	Essai de décharges partielles
Partial discharge test
	IEC 60502-2.16.3
	|_|
	     

	39
40
	Essai de tension
Voltage test
	IEC 60502-2.16.4 Table 11
	|_|
	     

	41
42
	Résistance d’isolement âmes/ écrans & écrans/armure
Insulation resistance core/screen & screen/armour
	
	|_|
	     

	43
44
	Reflectométrie
Time Domaine reflectometry test
	
	|_|
	     

	1
2
	VII-C – TESTS / TESTING

	3
4
	Essais avant pose
Tests before laying

	5
6
	Tests requis
Required tests
	Offre
Proposal

	7
8
	Résistance électrique des âmes
Core resistance
	|_|
	     

	9
10
	Résistance électrique des écrans
Core resistance
	|_|
	     

	11
12
	Résistance d’isolement âmes/ écrans 
Insulation resistance cores/screens
	|_|
	     

	13
14
	Résistance d’isolement écrans/armure
Insulation resistance screens/armour
	|_|
	     

	15
16
	
	
	

	17
18
	Essais apprès pose
Tests after laying

	19
20
	Test de continuité des âmes et des écrans
Metallic screens Continuity check
	|_|
	     

	21
22
	Résistance d’isolement âmes/ écrans 
Insulation resistance cores/screens
	|_|
	     

	23
34
	Résistance d’isolement écrans/armure
Insulation resistance screens/armour
	|_|
	     

	25
26
	Essais de tension 
Voltage test 
	|_|
	Test type
	Power frequency test
	|_|

	27
28
	
	
	
	Voltage Low Frequency (VLF)
	|_|

	29
30
	
	
	
	DC voltage test
	|_|

	31
32
	Tension appliqué / durée
Test voltage / time
	kV/min
	     

	33
34
	Reflectométrie
Time Domaine reflectometry
	|_|
	     

	35
36
	Autres tests proposés par le Fournisseur
Other tests proposed by SUPPLIER

	37
38
	     

	39
40
	     

	41
42
	     

	43
44
	     



	1
2
	VII-D – TESTS / TESTING

	3
4
	Tests optiques
Optical tests

	5
6
	Essais de réception usine 
Factory Acceptance Tests 

	7
8
	Tests requis
Required tests
	Offre
Proposal

	9
10
	Vérification de la continuité des fibres
Optical continuity check
	|_|
	     

	11
12
	Mesure de l’atténuation
Optical Attenuation measurement
	|_|
	     

	13
14
	

	15
16
	Autres tests proposés par le Fournisseur
Other tests proposed by SUPPLIER

	17
18
	     

	19
20
	     

	21
22
	     

	23
34
	Essais apprès pose
Tests after laying

	25
26
	Vérification de la continuité des fibres
Optical continuity check
	|_|
	     

	27
28
	Mesure de l’atténuation
Optical Attenuation measurement
	|_|
	     

	29
30
	Autres tests proposés par le Fournisseur
Other tests proposed by SUPPLIER

	31
32
	     

	33
34
	     

	35
36
	     

	37
38
	     

	39
40
	     

	41
42
	     

	43
44
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