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Exploration & Production
DATA SHEET
N°      


Project:
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Rev. 02 - 03/08
High voltage switchgear

Rev. Date
     
     
     
     
     
     

Written
     
     
     
     
     
     

Verified
     
     
     
     
     
     

Approved
     
     
     
     
     
     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order 
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
REPERE DE L’EQUIPEMENT/EQUIPMENT IDENTIFICATION :
     

  

3





  

4





  

4
CONDITIONS D'INSTALLATION
INSTALLATION CONDITIONS
  

5

  

6

  

7
Température ambiante:
normale
     
°C
 Maximum
     
°C
Minimum
     
°C
  

8
Ambient temperature
normal


Maximum


Minimum


  

9

  

10
Hygrométrie relative :
normale
     
%
Maximum
     

%

  

11
Relative humidity
normal


Maximum



  

12

  

13
Altitude : > 1000 m
     
mètres
Intérieur 
 FORMCASECOCHER 

On-shore
Onshore
 FORMCASECOCHER 

Off-shore 
Offshore
 FORMCASECOCHER 

  

14
Altitude: > 1000 m


Indoor





  

15

  

16
Salle ventilée
 BOUTONMACRO CheckIt (
 FORMCASECOCHER 

Salle climatisée
 FORMCASECOCHER 

Salle surpressée
 FORMCASECOCHER 


  

17
Ventilated room

Air conditioned room

Pressurized room


  

18

  

19
Mise en place
Sol béton/planéité 2 mm/1000 Concreted floor/Flatness
 FORMCASECOCHER 

Faux plancher False floor
 FORMCASECOCHER 

Châssis
 FORMCASECOCHER 

Caniveau
 FORMCASECOCHER 

  

20
Installed on




Base frame

Concrete trench

  

21

  

22

  

23

  

24

  

25

  

26

  

27
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA
  

28

  

29

  

30
Règles de conception/Rules for conception
  

31

  

32
Appareillage sous enveloppe métallique
 FORMCASECOCHER 

Blindé
 BOUTONMACRO CheckIt (
 FORMCASECOCHER 

Compartimenté
Compartmented
 FORMCASECOCHER 

Bloc 
Cubicle
 FORMCASECOCHER 

  

33
Metal enclosed switchgear and controlgear

Metal-clad





  

34

  

35
Degré IP enveloppe
Degree of protection for enclosure
     
Degré IP cloisons
Degree of protection for partitions
     

  

36





  

37

  

38
Raccordements puissance
Bas
Bottom
 FORMCASECOCHER 

Haut
Top
 FORMCASECOCHER 

Arrière
Rear
 FORMCASECOCHER 

  

39
Main connections






  

40

  

41
Raccordements câbles auxiliaires
Bas
Bottom 
 FORMCASECOCHER 

Haut 
Top
 FORMCASECOCHER 

Arrière
Rear
 FORMCASECOCHER 

  

42
auxiliary cables connection






  

43

  

44
Extension future/Future extension
 FORMCASECOCHER 

Gauche/Left
 FORMCASECOCHER 

Droite/Right
 FORMCASECOCHER 

  

45

  

46
Verrouillages/interlocks
Standard/Standard      FORMCASECOCHER 

Complémentaire/Additional
 FORMCASECOCHER 

  

47

  

48
Peinture 
Standard constructeur
Supplier’s standards
 FORMCASECOCHER 

Autre
 FORMCASECOCHER 

  

49
Painting


Other

  

50

  

51
Etiquettes
Dilophane
 FORMCASECOCHER 

Inox
 FORMCASECOCHER 

Fixées par vis Fixed by screw
 FORMCASECOCHER 

Fixées par collage
 FORMCASECOCHER 

Langue 
Language
     

  

52
Labels
Stainless



Fixed by sticking




  

53

  

Column left blank for revision number(

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
Circuits principaux de puissance/Power main circuits
  

3

  

4
Tension assignée d’emploi
     
kV
Tension assignée d’isolement 
     
kV

  

5
Rated operating voltage


Rated insulation voltage



  

6

  

7
Tension assignée de tenue à fréquence industrielle 50 Hz 1 min
Rated impulse withstand voltage 50 Hz 1 min
     
kV eff

  

8




  

9

  

10
Tension assignée de tenue aux chocs 1,2/50 ms
     
kVc

  

11
Rated impulse withstand voltage  1,2/50 ms



  

12

  

13
Fréquence assignée
Rated frequency
     

Hz +/-
     
%

  

14






  

15

  

16
Courant assigné In
Rated normal current
     
A

Valeur de crête de courant admissible assigné
Rated peak withstand current
     
kA

  

17








  

18

  

19
Courant de courte durée admissible assigné
I th
      kA
kA

     
sec

  

20
Rated short-time withstand current







  

21

  

22
% de composante courant continu
     
%

  

23
% of DC component



  

24

  

25
Circuit de contrôle et de signalisation/Control and signalling circuits
  

26



  

27
Tension de signalisation
V +
     
-
     
%

AC
 FORMCASECOCHER 

DC
 FORMCASECOCHER 

  

28
Signalling voltage










  

29

  

30
Tension de contrôle
V +
-
%
     

     
%

AC
 FORMCASECOCHER 

DC
 FORMCASECOCHER 

  

31
Control voltage










  

32

  

33
Taux d’ondulation
     
%



  

34
Rate of ripple





  

35

  

36
Tension assignée de tenue à frequence industrielle 50 Hz 1 min
     
kV eff


  

37
Rated impulse withsand voltage 50Hz 1 min




  

38

  

39
Régime de neutre/earthing system
  

40

  

41
Limitation du courant homopolaire :
Résistance
 FORMCASECOCHER 

Générateur homopolaire
 FORMCASECOCHER 

  

42
Zero sequence current limitation
Resistance

Earthing transformer

  

43

  

44
Courant
Maxi
     
A

Mini
     
A

  

45
Current
Maxi



Mini



  

46

  

47
Jeu de barres principal/Main busbars
  

48

  

49

  

50
Type 
Simple
 FORMCASECOCHER 

Double
Double
 FORMCASECOCHER 

Isolé
Completly insulated
 FORMCASECOCHER 

  

51
Type
Single





  

52

  

53
Courant assigné
     
A



  

54
Rated current





  

55





  

56

  

57

  

Column left blank for revision number (

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
Caractéristiques des disjoncteurs/Circuit breaker characteristics
  

3

  

4
Pouvoir de coupure
     
kA eff

Pouvoir de fermeture
     
kAc

  

5
Breaking capacity



Making capacity



  

6

  

7
Dispositif de coupure

Vide
 FORMCASECOCHER 

SF6
 FORMCASECOCHER 


Autre
 FORMCASECOCHER 

  

8
Type of breaking device

Vaccum

SF6


Other

  

9

  

10
Type de montage
Débrochable
 FORMCASECOCHER 

Fixe
 FORMCASECOCHER 

Déconnectable
 FORMCASECOCHER 


  

11
Type of mounting
Withdrawable

Fixed

Disconnectable


  

12

  

13
Organe de manoeuvre
Réarmement manuel
 FORMCASECOCHER 

Réarmement électrique
 FORMCASECOCHER 


  

14
Operating mechanism
Manually charged

Electrically charged


  

15

  

16
Cycles de manœuvre
0 - 3 min CO - 3 min CO
 FORMCASECOCHER 

0 - 0,3 sec CO - 3 min CO
 FORMCASECOCHER 

CO - 15 s - CO
 FORMCASECOCHER 


  

17
Operating cycles







  

18

  

19
Alimentation commandes
Déclenchement/Enclenchement
     
V
AC
 FORMCASECOCHER 

DC
 FORMCASECOCHER 


  

20
Control supply
Tripping/closing







  

21

  

22


Moteur réarmement
     
V
AC
 FORMCASECOCHER 

DC
 FORMCASECOCHER 


  

23


Charging motor







  

24

  

25
Déclencheur à émission de tension
 FORMCASECOCHER 

Déclencheur à manque de tension
 FORMCASECOCHER 

Contact alarme pression basse
 FORMCASECOCHER 

  

26
Shunt release

Under-voltage release

Low gas pressure alarm switch

  

27

  

28
Contacts auxiliaires position disjoncteur
N/O
 FORMCASECOCHER 

Nombre
     
N/C
 FORMCASECOCHER 

Nombre
     
  

29
Breaker position auxiliary contacts


Number



Number

  

30

  

31
Caractéristiques des contacteurs/Contactor characteristics
  

32

  

33
Pouvoir de coupure
     
kA eff

Pouvoir de fermeture
     
kAc

  

34
Breaking capacity



Making capacity



  

35

  

36
Dispositif de coupure

Vide
 FORMCASECOCHER 

SF6
 FORMCASECOCHER 


Autre
 FORMCASECOCHER 

  

37
Type of breaking device

Vaccum

SF6


Other

  

38

  

39
Type de montage
Débrochable
 FORMCASECOCHER 

Fixe
 FORMCASECOCHER 

Déconnectable
 FORMCASECOCHER 

  

40
Type of mounting
Withdrawable

Fixed

Disconnectable

  

41

  

42
Contacteur à maintien magnétique
 FORMCASECOCHER 

Contacteur à accrochage mécanique
 FORMCASECOCHER 


  

43
Magnetic latch-in contactor

Mechanical latch-in contactor


  

44

  

45
Alimentation commandes
Déclenchement/enclenchement
     
V
AC
 FORMCASECOCHER 

DC
 FORMCASECOCHER 

  

46
Control supplies
Tripping/closing






  

47

  

48
Déclencheur à émission de tension 
 FORMCASECOCHER 

Déclencheur à manque de tension
 FORMCASECOCHER 

Contact alarme pression basse
 FORMCASECOCHER 

  

49
Shunt release

Under-voltage release

Low gas pressure alarm contact

  

50

  

51
Contacts auxiliaires position contacteur
N/O
 FORMCASECOCHER 

Nombre
     
N/C
 FORMCASECOCHER 

Nombre
     
  

52
Contactor  position auxiliary contacts


Number



Number

  

53

  

Column left blank for revision number (

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1
Equipements cellules/Cubicle equipment
  

2

  

3
Arrivée générateur/Generator incoming
Repere/
Mark
     
     
     
     
     

4
Equipements principaux / Main equipment
Calibre/Rating
  

5
Disjoncteur/Circuit breaker
     
     
     
     
     
  

6
Contacteur fusibles/Fused contactor
     
     
     
     
     
  

7
Interrupteur/Switch
     
     
     
     
     
  

8
Interrupteur fusibles/Fused switch
     
     
     
     
     
  

9
Sectionneur/Isolating switch
     
     
     
     
     
  

10
Motorisation/Motorization
     
     
     
     
     
  

11
Transformateur d’intensité/Current transformer
     
     
     
     
     
  

12
Transformeur de tension/Voltage transformer
     
     
     
     
     
  

13
Tore homopolaire/Core balance CT
     
     
     
     
     
  

14
Relais de protection/Protective relays





  

15
Maxi I instantané/Instantaneous overcurrent (50)
     
     
     
     
     
  

16
Max I à temps constant/Independent time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

17
Max I à temps dépendant/Inverse time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

18
Surcharge thermique/Thermal overload (49)
     
     
     
     
     
  

19
Max I homopolaire/Earth fault (50N 51N)
     
     
     
     
     
  

20
Max I homopolaire directionnel/Directional earth fault  (67N)
     
     
     
     
     
  

21
Differentielle longitudinale/Longitudinal differential (87)
     
     
     
     
     
  

22
Masse cuve/Tank earth protection (50 51)
     
     
     
     
     
  

23
Max I inverse/reverse phase (46)
     
     
     
     
     
  

24
Max U/Over voltage (59)
     
     
     
     
     
  

25
Mini U/Under voltage (27)
     
     
     
     
     
  

26
Retour de puissance/Directional power (32)
     
     
     
     
     
  

27
Max frequence/Over frequency (81)
     
     
     
     
     
  

28
Mini fréquence/Under frequency (81)
     
     
     
     
     
  

29
Perte excitation/Field failure  (40)
     
     
     
     
     
  

30

  

31

  

32

  

33

  

34

  

35

  

36
Mesures/Measurement





  

37
Amperemetre/Ammeter
     
     
     
     
     
  

38
Voltmetre/Voltmeter
     
     
     
     
     
  

39
Wattmetre/Wattmeter
     
     
     
     
     
  

40
Varmetre/Varmeter
     
     
     
     
     
  

41
Fréquencemetre/Frequency meter
     
     
     
     
     
  

42
Facteur de puissance/Power factor meter
     
     
     
     
     
  

43
Compteur energie active/Watthour meter
     
     
     
     
     
  

44
Compteur energie reactive/Varhour meter
     
     
     
     
     
  

45






  

46






  

47






  

48
Auxiliaires/Auxiliaries





  

49
Resistance de rechauffage/Anti-condensation heaters
     
     
     
     
     
  

50
Interface de communication/Communication interface
     
     
     
     
     
  

51






  

52






  

53






  

Column left blank for revision number (
FABRICANT/SUPPLIER’S REFERE

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1
Equipement cellules/Cubicle equipment
  

2

  

3
Arrivée câble/Incoming cable
Repere/
Mark
     
     
     
     
     

4
Equipement principaux / Main equipment
Calibre/Rating
  

5
Disjoncteur/Circuit breaker
     
     
     
     
     
  

6
Contacteur fusibles/Fused contactor
     
     
     
     
     
  

7
Interrupteur/Switch
     
     
     
     
     
  

8
Interrupteur fusibles/Fused switch
     
     
     
     
     
  

9
Sectionneur/Isolating switch
     
     
     
     
     
  

10
Motorisation/Motorization
     
     
     
     
     
  

11
Transformateur d’intensité/Current transformer
     
     
     
     
     
  

12
Transformateur de tension/Voltage transfomer
     
     
     
     
     
  

13
Tore homopolaire/Core balance CT
     
     
     
     
     
  

14
Relais de protection/Protective relays





  

15
Maxi I instantané/Instantaneous overcurrent (50)
     
     
     
     
     
  

16
Max I à temps constant/Independent time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

17
Max I à temps dépendant/Inverse time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

18
Surcharge thermique/Thermal overload (49)
     
     
     
     
     
  

19
Max I homopolaire/Earth fault (50N 51N)
     
     
     
     
     
  

20
Max I homopolaire directionnel/Directional earth fault (67N)
     
     
     
     
     
  

21






  

22
Mesures/Measurement





  

23
Amperemetre/Ammeter
     
     
     
     
     
  

24
Voltmetre/Voltmeter
     
     
     
     
     
  

25
Wattmetre/Wattmeter
     
     
     
     
     
  

26
Varmetre/Varmeter
     
     
     
     
     
  

27
Fréquencemetre/Frequency meter
     
     
     
     
     
  

28
Facteur de puissance/Power factor meter
     
     
     
     
     
  

29
Compteur energie active/Watthour meter
     
     
     
     
     
  

30
Compteur energie reactive/Varhour meter
     
     
     
     
     
  

31






  

32
Auxiliaires/Auxiliary





  

33
Résistance de rechauffage/Anti-condensation heaters
     
     
     
     
     
  

34
Interface de communication/Communication interface
     
     
     
     
     
  

35

  

36

  

37

  

38

  

39

  

40

  

41

  

42

  

43

  

44

  

45

  

46

  

47

  

48

  

49

  

50

  

51

  

52

  

53

  

54

  

Column left blank for revision number (

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1
Equipements cellules/Cubicle equipment
  

2

  

3
Départ cable/Cable feeder
Repere/
Mark
     
     
     
     
     

4
Equipements principaux/Main equipment
Calibre/Rating
  

5
Disjoncteur/Circuit breaker
     
     
     
     
     
  

6
Contacteur fusibles/Fused contactor
     
     
     
     
     
  

7
Interrupteur/Switch
     
     
     
     
     
  

8
Interrupteur fusibles/Fused switch
     
     
     
     
     
  

9
Sectionneur/ISolating switch
     
     
     
     
     
  

10
Motorisation/Motorization
     
     
     
     
     
  

11
Transformateur d’intensité/Current transformer
     
     
     
     
     
  

12
Transformateur de tension/Voltage transformer
     
     
     
     
     
  

13
Tore homopolaire/Core balance CT
     
     
     
     
     
  

14
Relais de protection/Protective relays





  

15
Maxi I instantané/Instantaneous overcurrent (50)
     
     
     
     
     
  

16
Max I à temps constant/Independent time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

17
Max I à temps dépendant/Inverse time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

18
Max I homopolaire/Earth fault (50N 51N)
     
     
     
     
     
  

19
Max I homopolaire directionnel/Directional earth fault (67N)
     
     
     
     
     
  

20
Court circuit/Short circuit (50)
     
     
     
     
     
  

21






  

22
Mesures/Measurement





  

23
Ampèremètre/Ammeter
     
     
     
     
     
  

24
Voltmètre/Voltmeter
     
     
     
     
     
  

25
Wattmètre/Wattmeter
     
     
     
     
     
  

26
Varmètre/Varmeter
     
     
     
     
     
  

27
Compteur energie active/Watthour meter
     
     
     
     
     
  

28
Compteur energie reactive/Varhour meter
     
     
     
     
     
  

29






  

30
Auxiliaires/Auxiliary





  

31
Résistance de rechauffage/Anti-condensation heaters
     
     
     
     
     
  

32
Interface de communication/Communication interface
     
     
     
     
     
  

33

  

34

  

35

  

36

  

37

  

38

  

39

  

40

  

41

  

42

  

43

  

44

  

45

  

46

  

47

  

48

  

49

  

50

  

51

  

52

  

53

  

54

  


Column left blank for revision number (

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1
Equipement cellules/Cubicle equipment
  

2

  

3
Départ transformateur/Power transformer feeder
Repere/
Mark
     
     
     
     
     

4
Equipement principaux/Main equipment
Calibre/Rating
  

5
Disjoncteur/Circuit breaker
     
     
     
     
     
  

6
Contacteur fusibles/Fused contactor
     
     
     
     
     
  

7
Interrupteur/Switch
     
     
     
     
     
  

8
Interrupteur fusibles/Fused switch
     
     
     
     
     
  

9
Sectionneur/Isolating switch
     
     
     
     
     
  

10
Motorisation/Motorization
     
     
     
     
     
  

11
Transformateur d’intensité/Current transformer
     
     
     
     
     
  

12
Transformateur de tension/Voltage transfomer
     
     
     
     
     
  

13
Tore homopolaire/Homopolar torus
     
     
     
     
     
  

14
Relais de protection/Protective relays





  

15
Maxi I instantané/Instantaneous overcurrent (50)
     
     
     
     
     
  

16
Max I à temps constant/Independent time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

17
Max I à temps dépendant/Inverse time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

18
Max I homopolaire/Earth fault (50N 51N)
     
     
     
     
     
  

19
Max I homopolaire directionnel/Directional earth fault (67N)
     
     
     
     
     
  

20
Differentielle longitudinale/Longitudinal differential (87)
     
     
     
     
     
  

21
Masse cuve/Tank earth protection (50 51)
     
     
     
     
     
  

22
DGPT2/Buccholz
     
     
     
     
     
  

23






  

24
Mesures/Measurement





  

25
Ampèremètre/Ammeter
     
     
     
     
     
  

26
Voltmètre/Voltmeter
     
     
     
     
     
  

27
Wattmètre/Wattmeter
     
     
     
     
     
  

28
Varmètre/Varmeter
     
     
     
     
     
  

29
Fréquencemètre/fFrequency meter
     
     
     
     
     
  

30
Facteur de puissance/Power factor meter
     
     
     
     
     
  

31
Compteur énergie active/Watthour meter
     
     
     
     
     
  

32
Compteur énergie réactive/Varhour meter
     
     
     
     
     
  

33






  

34
Auxiliaires/Auxiliary





  

35
Résistance de rechauffage/Anti-condensation heaters
     
     
     
     
     
  

36
Interface de communication/Communication interface
     
     
     
     
     
  

37

  

38

  

39

  

40

  

41

  

42

  

43

  

44

  

45

  

46

  

47

  

48

  

49

  

50

  

51

  

52

  

53

  

54

  

Column left blank for revision number (

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1
Equipements cellules/Cubicle equipment
  

2

  

3
Départ moteur/Motor feeder
Repere/
Mark
     
     
     
     
     

4
Equipements principaux/Main equipment
Calibre/Rating
  

5
Disjoncteur/Circuit breaker
     
     
     
     
     
  

6
Contacteur fusibles/Fused contactor
     
     
     
     
     
  

7
Interrupteur/Switch
     
     
     
     
     
  

8
Interrupteur fusibles/Fused switch
     
     
     
     
     
  

9
Sectionneur/Isolating switch
     
     
     
     
     
  

10
Motorisation/Motorization
     
     
     
     
     
  

11
Transformateur d’intensité/Current transformer
     
     
     
     
     
  

12
Transformateur de tension/Voltage transfomer
     
     
     
     
     
  

13
Tore homopolaire/Core balance CT
     
     
     
     
     
  

14
Relais de protection/Protective relays





  

15
Maxi I instantané/Instantaneous overcurrent (50)
     
     
     
     
     
  

16
Max I à temps constant/Independent time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

17
Max I à temps dépendant/Inverse time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

18
Surcharge thermique/Thermaloverload (49)
     
     
     
     
     
  

19
Max I homopolaire/Earth fault (50N 51N)
     
     
     
     
     
  

20
Max I homopolaire directionnel/Directional earth fault (67N)
     
     
     
     
     
  

21
Démarrage trop long/Overall starting time
     
     
     
     
     
  

22
Blocage rotor/Locked rotor (51LR)
     
     
     
     
     
  

23
Max I inverse/Reverse phase (46)
     
     
     
     
     
  

24
Mini courant/Under current (37)
     
     
     
     
     
  

25
Mini puissance/Under power (32)
     
     
     
     
     
  

26
Limitation nombre démarrage/Limitation number of starts (66)
     
     
     
     
     
  

27
Perte excitation/Field failure (40)
     
     
     
     
     
  

28

  

29

  

30

  

31
Mesures/Measurement





  

32
Ampèremètre/Ammeter
     
     
     
     
     
  

33
Voltmètre/Voltmeter
     
     
     
     
     
  

34
Wattmètre/Wattmeter
     
     
     
     
     
  

35
Varmètre/Varmeter
     
     
     
     
     
  

36
Fréquencemètre/Frequency meter
     
     
     
     
     
  

37
Facteur de puissance/Power factor meter
     
     
     
     
     
  

38
Compteur énergie active/Watthour meter
     
     
     
     
     
  

39
Compteur énergie réactive/Varhour meter
     
     
     
     
     
  

40
Compteur horaire/Hour meter
     
     
     
     
     
  

41
Compteur de démarrage/Starting counter
     
     
     
     
     
  

42
Auxiliaires/Auxiliary





  

43
Résistance de rechauffage/Anti-condensation heaters
     
     
     
     
     
  

44
Interface de communication/Communication interface
     
     
     
     
     
  

45

  

46

  

47

  

48

  

49

  

50

  

51

  

52

  

53

  

Column left blank for revision number (

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1
Equipements cellules/Cubicle equipment
  

2

  

3
Générateur homopolaire/Earthing transformer
Repere/
Mark
     
     
     
     
     

4
Equipements principaux/Main equipment
Calibre/Rating
  

5
Disjoncteur/Circuit breaker
     
     
     
     
     
  

6
Contacteur fusibles/Fused contactor
     
     
     
     
     
  

7
Interrupteur/Switch
     
     
     
     
     
  

8
Interrupteur fusibles/Fused switch
     
     
     
     
     
  

9
Sectionneur/Isolating switch
     
     
     
     
     
  

10
Motorisation/Motorization
     
     
     
     
     
  

11
Transformateur d’intensité/Current transformer
     
     
     
     
     
  

12
Transformateur de tension/Voltage transformer
     
     
     
     
     
  

13
Tore homopolaire/Core balance CT
     
     
     
     
     
  

14
Relais de protection/Protection relays





  

15
Maxi I instantané/Instantaneous overcurrent (50)
     
     
     
     
     
  

16
Max I à temps constant/Independent time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

17
Max I à temps dépendant/Inverse time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

18
Surcharge thermique/Thermal over load (49)
     
     
     
     
     
  

19
Max I homopolaire/Earth fault (50N 51N)
     
     
     
     
     
  

20
Max I homopolaire directionnel/Directional earth fault (67N)
     
     
     
     
     
  

21
Mesures/Measurement





  

22






  

23






  

24






  

25






  

26






  

27






  

28






  

29






  

30






  

31






  

32
Auxiliaires/Auxiliary





  

33
Résistance de réchauffage/Anti-condensation heaters
     
     
     
     
     
  

34
Interface de communication/Communication interface
     
     
     
     
     
  

35






  

36






  

37






  

38






  

39






  

40






  

41






  

42






  

43






  

44






  

45






  

46






  

47






  

48






  

49






  

50






  

51






  

52






  

53






  

Column left blank for revision number (

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1
Equipements cellules/Cubicle equipment
  

2

  

3
Couplage/Bus tie
Repere/
Mark
     
     
     
     
     

4
Equipements principaux/Main equipment
calibre / rating
  

5
Disjoncteur/Circuit breaker
     
     
     
     
     
  

6
Contacteur fusibles/Fused contactor
     
     
     
     
     
  

7
Interrupteur/Switch
     
     
     
     
     
  

8
Interrupteur fusibles/Fused switch
     
     
     
     
     
  

9
Sectionneur/Isolating switch
     
     
     
     
     
  

10
Motorisation/Motorization
     
     
     
     
     
  

11
Transformateur d’intensité/Current transformer
     
     
     
     
     
  

12
Transformateur de tension/Voltage transformer
     
     
     
     
     
  

13
Tore homopolaire/Core balance CT
     
     
     
     
     
  

14
Relais de protection/Protective relays





  

15
Maxi I instantané/Instantaneous overcurrent (50)
     
     
     
     
     
  

16
Max I à temps constant/Independent time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

17
Max I à temps dépendant/Inverse time overcurrent (51)
     
     
     
     
     
  

18
Surcharge thermique/Thermal over load (49)
     
     
     
     
     
  

19
Max I homopolaire/Earth fault (50N 51N)
     
     
     
     
     
  

20
Max I homopolaire directionnel/Directional earth fault (67N)
     
     
     
     
     
  

21






  

22
Mesures/Measurement





  

23
Ampèremètre/Ammeter
     
     
     
     
     
  

24
Voltmètre/Voltmeter
     
     
     
     
     
  

25
Wattmètre/Wattmeter
     
     
     
     
     
  

26
Varmètre/Varmeter
     
     
     
     
     
  

27
Fréquencemètre/Frequency meter
     
     
     
     
     
  

28
Facteur de puissance/Power factor meter
     
     
     
     
     
  

29
Compteur énergie active/Watthour meter
     
     
     
     
     
  

30
Compteur énergie reactive/Vathour meter
     
     
     
     
     
  

31






  

32
Auxiliaires/Auxiliary





  

33
Résistance de réchauffage/Anti-condensation heaters
     
     
     
     
     
  

34
Interface de communication/Communication interface
     
     
     
     
     
  

35

  

36

  

37

  

38

  

39

  

40

  

41

  

42

  

43

  

44

  

45

  

46

  

47

  

48

  

49

  

50

  

51

  

52

  

53

  

54

  

Column left blank for revision number (

FABRICANT/SUPPLIER’S REFERENCE

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1
Equipements cellules/Cubicle equipment
  

2

  

3
Remontée de barres et mesure/Bus riser and metering
Repere/
Mark
     
     
     
     
     

4
Equipements principaux/Main equipment
Calibre/Rating
  

5
Disjoncteur/Circuit breaker
     
     
     
     
     
  

6
Contacteur fusibles/Fused contactor
     
     
     
     
     
  

7
Interrupteur/Switch
     
     
     
     
     
  

8
Interrupteur fusibles/Fused switch
     
     
     
     
     
  

9
Sectionneur/Isolating switch
     
     
     
     
     
  

10
Motorisation/Motorization
     
     
     
     
     
  

11
Transformateur d’intensité/Current transformer
     
     
     
     
     
  

12
Transformateur de tension/Voltage transfomer
     
     
     
     
     
  

13
Tore homopolaire/Core balance CT
     
     
     
     
     
  

14






  

15
Relais de protection/Protection relays





  

16
max U/Over voltage (59)
     
     
     
     
     
  

17
mini U/Under voltage (27)
     
     
     
     
     
  

18
Retour de puissance/Directional power (32)
     
     
     
     
     
  

19
Max fréquence/Over frequency (81)
     
     
     
     
     
  

20
Mini fréquence/Under frequency (81)
     
     
     
     
     
  

21






  

22
Mesures/Measurement





  

23
Ampèremètre/Ammeter
     
     
     
     
     
  

24
Voltmètre/Voltmeter
     
     
     
     
     
  

25
Wattmètre/Wattmeter
     
     
     
     
     
  

26
Varmètre/Varmeter
     
     
     
     
     
  

27
Fréquencemètre/Frequency meter
     
     
     
     
     
  

28
Facteur de puissance/Power factor meter
     
     
     
     
     
  

29
Compteur énergie active/Watthour meter
     
     
     
     
     
  

30
Compteur énergie reactive/Varhour meter
     
     
     
     
     
  

31






  

32
Auxiliaires/Auxiliary





  

33
Résistance de réchauffage/Anti-condensation heaters
     
     
     
     
     
  

34
Interface de communication/Communication interface
     
     
     
     
     
  

35

  

36

  

37

  

38

  

39

  

40

  

41

  

42

  

43

  

44

  

45

  

46

  

47

  

48

  

49

  

50

  

51

  

52

  

53
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Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1

  

2
ESSAIS
TESTS
  

3

  

4
Vérification du câblage/Checking for wiring
 FORMCASECOCHER 

  

5


  

6
Essai de fonctionnement électrique/Electrical functional test
 FORMCASECOCHER 

  

7


  

8
Essai de tension à la fréquence industrielle du circuit principal
 FORMCASECOCHER 

  

9
Power-frequency voltage test on the main circuit

  

10


  

11
Essai diélectrique des circuits auxiliaires et de commandes 
 FORMCASECOCHER 

  

12
Dielectric test on auxiliary and control circuits

  

13


  

14
Vérification du fonctionnement mécanique/mechanical functional tests
 FORMCASECOCHER 

  

15


  

16
Vérification de la résistance d’isolement/insulation resistance test
 FORMCASECOCHER 

  

17


  

18
Vérification des mesures de protection contre les contacts directs et indirects
 FORMCASECOCHER 

  

19
Checking of protective measures against direct and indirect contacts

  

20


  

21
Vérification de la continuité électrique des circuits de protection
 FORMCASECOCHER 

  

22
Checking for the electrical continuity of the protective circuits

  

23


  

24
Vérification de l’interface avec l’ECS
 FORMCASECOCHER 

  

25
Checking for validation of the interface with the ECS

  

26


  

27
Participation aux tests en usine de l’ECS
 FORMCASECOCHER 

  

28
Participation to the FAT of the ECS

  

29


  

30
CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
SPECIFICATIONS TO BE SUPPLIED BY THE SUPPLIER
  

31

  

32

  

33
Dimensions cellule
L/W= 
     

P/D= 
     

H/H= 
     
masse (kg)
     

  

34
Cubicle dimensions








weight


  

35


  

36

Désignation du type
  

37
Type designation
  

38

  

39
Jeu de barres principal : section et nature
Jeu de barres distribution : section et nature
  

40
Main busbars: section and type
Distribution busbars : section and type
  

41

  

42
Listes des fournisseurs disjoncteur contacteur fusibles relais, appareils de mesure, etc.

Vendors list: circuit breaker, contactor, fuses, relays meters, etc.
  

43
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